| logo | Doklad o (vyznačit křížkem) | Strana: 1 z 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Instalaci, montáži |  | Po montáži | Evid. číslo: PZ 1/2009 |
|  | funkční zkouška činnosti EPS | X | 6 měsíců |  |
|  | kontrole provozuschopnosti EPS |  | 12 měsíců |  |
|  | koordinační zkouška |  | 12 měsíců |  |
|  | vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení EPS |  |
|  | firma | Zakázkové číslo |

| Odběratel: registrováno: | Dodavatel: registrováno: |
| --- | --- |
| Název: | Název: |
| Adresa: | Adresa: |
| Telefon: | Telefon: |
| IČO: | IČO: |
| DIČ: | DIČ: |

Předmět kontroly provozuschopnosti

Popis systému, rozsah počty čidel (dle projektu č. xxx)

Podepsaný dodavatel potvrzuje, že práce uvedené v tomto dokladu byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a co do množství v souladu se skutečností a se soupisem provedených prací.

Já / My zde uvedení prohlašujeme, že vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení - systém EPS - ve výše uvedeném prostoru byl mnou/námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu a že zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. §7, 8, 10, mimo takových odchylek, které jsou uvedeny dále.

| Zjištěné neshody a odchylky: | Termín odstranění: |
| --- | --- |
| Co se našlo za chyby a odchylky | Datum |

Závěrečný posudek:

Systém EPS je schopný bezpečného provozu dle požadavků Vyhl. 246/2001, EN54- xx, TS 54-14 a ČSN 342710

| Kontrolu provedl: | Jména |
| --- | --- |
| Datum provedení kontroly: | Datum |
| Termín příští funkční zkoušky činnosti: | Datum + 6 měsíců |
| Termín příští kontroly provozuschopnosti: | Datum + 12 měsíců |

| Za objednatele práce převzal: Podpis, razítko: dne: | Za zhotovitele: Podpis: dne: |
| --- | --- |
| Ostatní účastníci řízení: | Podpis: | Dne: |